| 1. Τα κάτωθι υλικά θα προσφερθούν σε CUSTOMPACK Φακοθρυψίας |  |
| --- | --- |
| Μαχαιρίδιο κύριας τομής | Μαχαιρίδιο κύριας τομής με άνω και κάτω κόπτουσα 2,75 mm. |
| Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής | Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής 15 μοιρών. |
| Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών | Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών σε φάκελλο. |
| Steridrape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών | Steridrape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών διαστάσεων 140cm Χ 127cm, από αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό υλικό και επιπλέον αυτοκόλλητη απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής διαστάσεων 9,00 Χ 11,50 mm. |
| Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζίου | Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζίου διαστάσεων 100Χ140cm. |
| Κάνουλα υδροδιαχωρισμού | Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g. |
| Κυστεοτόμος 25g. | Κυστεοτόμος 25g. |
| Σύριγγα 10 ml. | Σύριγγα 10 ml. |
| Σύριγγα 5ml . | Σύριγγα 5ml . |
| Σύριγγα 2ml. | Σύριγγα 2ml. |
| Γάζες 10Χ10 cm. | Γάζες 10Χ10 cm. |
| Γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 8,0. | 2 ζεύγη γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 8,0. |
| Μπλούζες χειρουργού Νο XL. | 2 τεμάχια μπλούζες χειρουργού Νο XL. |
| 2.Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300ml αδειαζόμενο, με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα που αυξομειώνει τις τιμές έγχυσης ανάλογα με αυτές της αναρρόφησης, με πέντε προεπιλογές έγχυσης (1-5) όπου στις τελικές τιμές προστίθενται 35mmHg έως 75 mmHg ορού αντίστοιχα και κατ’ αναλογία των τιμών αναρρόφησης, για την αποφυγή αστάθειας (surge), με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, τραπεζιδίου, κλειδί καιsleeve τομής 1,8-2,2mm |  |

3.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 1,6% βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml με μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια Daltons, ιξώδες 55.700 cps, ωσμωμοριακότητα 340 mOsm/Kg, δείκτη διάθλασης 1.334 και 6.8-7.6 pH.