Σπογγοφλοιώδη τρίμματα για οστικά ελλείμματα ( cortical cancellus crushed 4.10 mm όγκου 15cc και 30cc )

Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα ( DBM ) σε μορφή τριμμάτων να είναι αφαλατωμένα ικριώματα που αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών οστών

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA

Η διαδικασία αποστείρωσης του οστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών.

Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής δότη