1. Το προσφερόμενο απολυμαντικό να είναι απολύτως συμβατό με τρόφιμα και να μην περιέχει άργυρο

2. Να είναι απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση με βάση το υπεροξείδιο υδρογόνου σε συγκέντρωση έως 7%), υδατικό διάλυμα έως 70 ml / L)

3. Να γίνεται χρήση μέσω συσκευής εκνέφωσης που θα διατίθεται **Δωρεάν** από την προσφερόμενη εταιρία (Ο περιοδικός έλεγχος (service) της συσκευής εκνέφωσης να γίνεται δωρεάν και σε περίπτωση βλάβης  να αντικαθίσταται άμεσα μέχρι την επιδιόρθωσή της.)

4. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 L, 5 L & 20 L

5. Η χρήση του να είναι αποτελεσματική σε μικρο-οργανισμούς: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, ζυμομυκήτων, φυματιοκτόνο και σποριοκτόνο

6. Να έχει διάρκεια ζωής 2 έτη (σφραγισμένο) και τουλάχιστον 2 μήνες από την ημέρα αποσφράγισης.

7. H συσκευή και το απολυμαντικό να έχουν σήμανση CE ως ιατρο-τεχνολογικό προϊόν

8. Σε συνδυασμό με την συσκευή εκνέφωσης να μπορεί να καλύπτει χώρους 500 – 2000 m3

9. Να είναι ετοιμοπαράδοτο

10. Η προσφερόμενη εταιρία να είναι έχει ΒΕΒΑΙΩΣH σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας για διακίνηση In Vitro Διαγνωστικών (IVD) Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Αντιδραστήρια, Αναλώσιμα)

11. Η προσφερόμενη εταιρία να έχει ISO 9001 : 2015

12. Η προσφερόμενη εταιρία να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)

13. Να κατατεθούν όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά