Κουρτίνα κάθετης απομόνωσης, αποστειρωμένο, μιας χρήσης. Σε ατομική συσκευασία. Φέρει σήμανση CE. Κατάλληλο για χειρουργικές επεμβάσεις με την χρήση επεκτεινόμενου τραπεζιού.

Χαρακτηριστικά:

* Διάσταση: 230 x 320 cm
* Eίναι δύο (2) στρωμάτων
* Με ενσωματωμένη ανοιχτή διάφανη μεμβράνη με αυτοκόλλητο, 80 x 30 cm
* Με οπή με ενσωματωμένο steri-drape
* Φέρει σάκο συλλογής υγρών με πλέγμα και παροχέτευση
* Φέρει 2 διπλές θήκες διαθερμίας
* Διαθέτει 2 Velcro αυτοκόλλητα για τοποθέτηση καλωδίων και σωλήνων.
* Απορροφητικό
* Είναι αδιαπέραστο στα υγρά.
* Έχει την συμπεριφορά υφάσματος και είναι φιλικό προς το δέρμα του ασθενούς.
* Διασφαλίζει συνθήκες αποστείρωσης, είτε υπάρχουν μικρόβια, είτε άλλα στοιχεία όπως βακτηρίδια κλπ.
* Από υπερισχυμένο υλικό non-woven
* Είναι κατασκευασμένο από οικολογικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη.
* Latex free.
* Η εφαρμογή του γίνεται με άσηπτη τεχνική.
* Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
* Ταξινόμηση σύμφωνα με οδηγία 93/42/CEE: CLASS (ΚΛΑΣΗ) Is