**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)Β.2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO**

**Kuf≤20ml/mmHg/h/1.0m²,συνθετικες μεμβράνες low flux και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5m²**

**Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης(helixone)**

**ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ NIKISHO DBB-07**

**2)A.2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO**

**Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m²,συνθετικές μεμβράνες high flux και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5m²**

**ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ NIKISHO DBB-07 ON LINE**