ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 4ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ,ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ

MULTICATH 4 EXPERT ΜΕΘΟΔΟΥ SELDINGER.ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 4ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ AgION ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ,ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ,ΒΕΛΟΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18G 70MM,ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 18G 70MM,ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ 0,88ΜΜ Χ 60CM ΤΥΠΟΥ J ΑΠΟ NITINOL ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ,ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ,ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΛΟ,ΝΥΣΤΕΡΙ,ΣΥΡΙΓΓΑ 5ml,ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ,ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΛΟ κ.λ.π.LATEX FREE & DEHP FREE.Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.ΜΗΚΟΥΣ 16cm,8,5F ΜΕ ΑΥΛΟΥΣ G16,G14,G18,G18