Τα κάτωθι  υλικά θα προσφερθούν σε CUSTOMPACK Φακοθρυψίας

| Μαχαιρίδιο κύριας τομής | Μαχαιρίδιο κύριας τομής με άνω και κάτω κόπτουσα 2,75 mm. |
| --- | --- |
| Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής | Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής 15 μοιρών. |
| Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών | Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών σε φάκελλο. |
| Steridrape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών | Steridrape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών διαστάσεων 140cm Χ 127cm, από αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό υλικό και επιπλέον αυτοκόλλητη απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής διαστάσεων 9,00 Χ 11,50 mm. |
| Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζίου | Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζίου διαστάσεων 100Χ140cm. |
| Κάνουλα υδροδιαχωρισμού | Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g. |
| Κυστεοτόμος 25g. | Κυστεοτόμος 25g. |
| Σύριγγα 10 ml. | Σύριγγα 10 ml. |
| Σύριγγα 5ml . | Σύριγγα 5ml . |
| Σύριγγα 2ml. | Σύριγγα 2ml. |
| Γάζες 10Χ10 cm. | Γάζες 10Χ10 cm. |
| Γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 8,0. | 2 ζεύγη γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 8,0. |
| Μπλούζες χειρουργού Νο XL. | 2 τεμάχια μπλούζες χειρουργού Νο XL. |