Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300ml αδειαζόμενο, με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα που αυξομειώνει τις τιμές έγχυσης ανάλογα με αυτές της αναρρόφησης, με πέντε προεπιλογές έγχυσης (1-5) όπου στις τελικές τιμές προστίθενται 35mmHg έως 75 mmHg ορού αντίστοιχα και κατ’ αναλογία των τιμών αναρρόφησης, για την αποφυγή αστάθειας (surge), με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, τραπεζιδίου, κλειδί καιsleeve τομής 1,8-2,2mm.