Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 1,6% βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml με μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια Daltons, ιξώδες 55.700 cps, ωσμωμοριακότητα 340 mOsm/Kg, δείκτη διάθλασης 1.334 και 6.8-7.6 pH.