ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ 20G ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 48ΜΜ ΑΠΟ PTFE.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ON-OFF ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ(ΚΟΚΚΙΝΗ).

Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ GABARITH ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ GABARITH ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ